| СОГЛАСОВАНО Председатель комитета Правительства Хабаровского края по гражданской защите А.С. Горохов " " _______________ 20 г. | СОГЛАСОВАНО И.о. начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю М.Г. Гибадулин " " _______________ 20 г. | УТВЕРЖДАЮ Министр здравоохранения Хабаровского края А.В. Витько " " ____________20 г. |
| --- | --- | --- |

Методические рекомендации

по организации мероприятий по снятию с учета и изменению типа защитных сооружений ГО в медицинских организациях

Хабаровского края

- Общие положения

Настоящие методические рекомендации разработаны на основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлений Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иныхобъектов гражданской обороны", от 23 апреля 1994 г. N 359 "Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями", Приказа МЧС России от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", и в целях оказания методической помощи медицинским организациям края при подготовке документации для снятия с учета ЗС ГО или изменения типа ЗС ГО.

К объектам гражданской обороны относятся:

убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Убежища создаются:

для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;

для работников максимальной по численности работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование и жизнедеятельность и находящейся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны.

Противорадиационные укрытия создаются:

для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

Укрытия создаются:

для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

На основании изложенного потребность в защитных сооружениях согласно прогнозируемой обстановке определяется медицинскими организациями расположенными на территории городов Хабаровского края отнесенных к группе по гражданской обороне.

- Порядок снятия с учета, изменения типа защитного сооружения гражданской обороны

- В целях подготовки документации для снятия с учета ЗС ГО (изменения типа ЗС ГО) создается комиссия решением соответствующего должностного лица:

руководителем организации - в отношении ЗС ГО, закрепленного за медицинской организацией на праве оперативного управления или хозяйственного ведения (приложение 1);

- В состав комиссии, создаваемой для снятия с учета ЗС ГО (далее - комиссия), включаются по согласованию представители главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ведущего учет ЗС ГО на территории Хабаровского края, и территориального органа Росимущества по субъекту Российской Федерации, на территории которого находится данное ЗС ГО (приложение 2).

- Комиссия рассматривает документацию планируемого к снятию с учета ЗС ГО (изменению типа ЗС ГО), оценивает готовность ЗС ГО к использованию по назначению и по результатам работы составляет акт об изменении типа ЗС ГО (приложение 3), или принимает решение об отказе в изменении типа данного ЗС ГО. (КТО Согласовывает из ОИВ).

- К акту о изменении типа ЗС ГО прилагаются:

паспорт ЗС ГО;

выписка из реестра собственности Хабаровского края;

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности;

техническое заключение о состоянии ЗС ГО по рекомендуемому образцу согласно приложению 4 (прилагается в случае утраты расчетных защитных свойств, ограждающих и несущих строительных конструкций ЗС ГО) (запросить перечень организаций и ст. расходов);

рекомендации по использованию помещения и земельного участка, полученного в результате снятия с учета ЗС ГО (прилагается при снятии с учета ЗС ГО);

особое мнение отдельных членов комиссии (при наличии).

технико-экономическое заключение о возможности изменения типа ЗС ГО, утвержденное организацией, эксплуатирующей ЗС ГО (приложение 5).

- До утверждения акты о изменении типа ЗС ГО с прилагаемой документацией направляются на согласование:

на первом этапе – в КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф»

после согласования с КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф»в МЧС России (через ГУ МЧС России по Хабаровскому краю).

- Согласованные акты о снятии с учета ЗС ГО утверждаются:

для ЗС ГО, находящихся в собственности Хабаровского края - органом исполнительной власти Хабаровского края, на территории которого находится снимаемое с учета ЗС ГО (каким органом власти).

- После утверждения акт о снятии с учета ЗС ГО главным врачом, направляется:

первый экземпляр - в МЧС России (Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России) через главное управление МЧС России по Хабаровскому краю;

второй экземпляр - в соответствующий орган, утвердивший акт о снятии с учета ЗС ГО; (для краевой собственности кто)

третий экземпляр - в главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, в котором находится ЗС ГО на учете;

четвертый экземпляр - в министерство имущественных отношений Хабаровского края;

пятый экземпляр - в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

копия акта – в КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф»

- К убежищам, эксплуатируемым в качестве ПРУ или укрытий, и ПРУ, эксплуатируемым в качестве укрытий, предъявляются требования, установленные Правилами утвержденные Приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583для ПРУ или укрытий соответственно. При этом в журнале учета ЗС ГО в примечании делается запись об эксплуатации убежища в качестве ПРУ или укрытия, либо ПРУ в качестве укрытия, заверенная подписью (с расшифровкой) и печатью организации (при наличии), эксплуатирующей ЗС ГО, и главногоуправления МЧС России Хабаровскому краю.

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании комиссии по подготовке документации для снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны (изменения типа защитных сооружений гражданской обороны), находящихся в оперативном управлении КГБУЗ "Санаторий "Анненские Воды"

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Положением о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804, Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309, Приказа МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", а также в соответствии с протоколом совещания с территориальными органами государственном власти субъектов Российской Федерации при участии представителей Минэкономразвития России, Росимущества, Генпрокуратуры России по вопросу организации работы в области разграничения права собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны и повышения их готовности к использованию:

1. Создать комиссии по подготовке документации по изменению типа защитных сооружений гражданской обороны, расположенных, расположенных по адресам: с. Аннинские Воды, ул. Центральная, д. 3 (инв. № 28-405) и д. 2 (инв. 28-406).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке документации по изменению типа защитных сооружений гражданской обороны (Приложение 1)

3.Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

Главный врач 									   ФИО

Приложение 2

|  |  | И.о. начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю М.Г. Гибадулину Союзная ул., д. 3а, г. Хабаровск, 680003 |
| --- | --- | --- |
| О включении в список комиссии по переводу ЗСГО |  |  |

Уважаемый МатвейГалиевич!

В целях организации работы по изменению типа защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗСГО), расположенных по адресам: с. Аннинские Воды, ул. Центральная, д. 3 (инв. № 28-405) и д. 2 (инв. 28-406), в соответствие с п. 2.7 Приказа МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" просим назначить и направить для включения в состав комиссии по изменению типа ЗСГО представителя Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Главный врач 									Ф.И.О

Приложение 3

"СОГЛАСОВАНО"                         "УТВЕРЖДЕНО"

_____________________________         _____________________________

(должность)                           (должность)

_____________________________         _____________________________

_____________________________         _____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)          (подпись, инициалы, фамилия)

"__" ________ 20__ г.                 "__" ________ 20__ г.

МП   МП (при наличии)

АКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА ЗС ГО

__________________________________________________________________

(инвентарный номер ЗС ГО, наименование эксплуатирующей организации)

"__" ________ 20__ г.                 _____________________

(населенный пункт)

Комиссия в составе: председателя __________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии: __________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Назначенная приказом (распоряжением) ______________________________________

(наименование органа, организации)

от "__" ________ 20__ г. N ______ на основании ____________________________

___________________________________________________________________________

провела осмотр ____________________________________________________________

(наименование объекта, адрес местонахождения)

и рассмотрела предоставленную комиссии техническую документацию:

1. Год ввода в эксплуатацию ____ г.

2. Физическое состояние конструкций ЗС ГО (протечки, герметичность):

__________________________________________________________________

3. Физическое состояние и работоспособность системы вентиляции:

__________________________________________________________________

4. Физическое состояние и работоспособность системы энергоснабжения:

__________________________________________________________________

5. Физическое состояние и работоспособность системы водоснабжения:

__________________________________________________________________

6. Физическое состояние и работоспособность системы канализации:

__________________________________________________________________

7. Физическое состояние и работоспособность системы водоснабжения:

__________________________________________________________________

8. Наличие необходимой документации ЗС ГО: ________________________________

9. Заключение комиссии: перевести ЗС ГО инв. N ___________

из типа: ____________

в тип: ______________

Приложение: перечень документов, прилагаемых к акту об изменении типа ЗС ГО

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: ___________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

___________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

___________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗС ГО

Введение.

Список исполнителей.

Раздел 1. Данные об организации, выполнявшей обследование.

1.1. Наименование организации, ее почтовый адрес, телефон, факс.

1.2. Копии документов о внесении организации, проводившей обследование ЗС ГО, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Раздел 2. Сведения об обследуемом ЗС ГО.

2.1. Общие сведения об обследуемом ЗС ГО.

2.2. Описание места расположения ЗС ГО.

2.3. Данные о природно-климатических условиях района размещения ЗС ГО.

Раздел 3. Характеристика ЗС ГО.

3.1. Объемно-планировочное решение.

3.2. Конструктивное решение:

3.2.1. Фундамент.

3.2.2. Колонны и балки.

3.2.3. Наружные и внутренние стены.

3.2.4. Покрытие.

3.2.5. Гидроизоляция.

3.2.6. Наружный и внутренний водоотвод.

3.2.7. Дренаж.

3.2.8. Входы и аварийные выходы.

3.2.9. Защитные устройства на входах, заборе и вытяжке воздуха.

3.3. Инженерно-технические системы:

3.3.1. Вентиляция и отопление.

3.3.2. Водоснабжение и канализация.

3.3.3. Электроснабжение.

3.3.4. Связь.

Раздел 4. Результаты технического обследования.

4.1. Методика проведения обследования.

4.2. Фундамент.

4.3. Колонны и балки.

4.4. Наружные и внутренние стены.

4.5. Покрытие.

4.6. Гидроизоляция.

4.7. Наружный и внутренний водоотвод.

4.8. Дренаж.

4.9. Инженерно-технические системы:

4.9.1. Вентиляция и отопление.

4.9.2. Водоснабжение и канализация.

4.9.3. Электроснабжение.

4.9.4. Связь.

4.10. Планировка и состав помещений.

4.11. Входы и аварийные выходы.

4.12. Защитные устройства на входах, заборе и вытяжке воздуха.

Раздел 5. Определение прочности материалов неразрушающими инструментальными методами контроля.

Раздел 6. Геодезические наблюдения.

Раздел 7. Результаты инженерно-геологических изысканий.

Раздел 8. Расчет защитных свойств несущих и ограждающих конструкций ЗС ГО с обоснованием невозможности или экономической нецелесообразности восстановления расчетных защитных свойств несущих и ограждающих конструкций ЗС ГО.

Раздел 9. Выводы и рекомендации.

Приложения: Копии сертификатов о внесении в государственный реестр средств измерения приборов, использованных при обследовании ЗС ГО.

Приложение 5

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач КГБУЗ «Краевая      клиническая больница № 1»

______________С.А. Теряев

«_____»_________20__г.

М.П.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на изменение типа защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, улица       Краснодарская, 9, инв. № ______ (№ в реестре МЧС ______)

г. Хабаровск

1. Введение

В соответствии с требованиями Федерального законаот 12 февраля 1998г.№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 21 декабря1994г.№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября2007г. № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказа МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Свода Правил СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны» (актуализированная редакция СНиП II-11-77) и в целях снижения избыточной финансовой нагрузки на КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1», в том числе с изменением требований по защите населения, а также повышения готовности защитного сооружения предлагается провести мероприятия по изменению типа защитного сооружения гражданской обороны находящегося в оперативном управленииКГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» (Свидетельство о государственной регистрации права от 28августа 2014 г. серия 27-АВ 949446).

КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» расположена на территории города отнесенного к группе по гражданской обороне, мобилизационного задания -не имеет, к категории по гражданской обороне – не отнесена. Согласно исходных данных выданных управлением ГОЧС администрации г. Хабаровска КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1», в зону сильных разрушений, радиационногозагрязнения (заражения) не попадает, учитывая требования действующего законодательства защита персонала предусмотрена в ЗС ГО - укрытие, в плане гражданской обороны КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» данное защитное сооружение задействовано для укрытия нетранспортабельных больных и обслуживающего персонала.

2. Краткая характеристика объекта

Защитное сооружение гражданской обороны (убежище) расположено по адресу: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9, инв. № _____ (№ в реестре МЧС 184-28), введено в эксплуатацию в 1954 году.

Вместимость - 125 человек;

Общая площадь –471,8 м2;

Расположение убежища – встроенное, в здании столовой;

Класс убежища - A-II.

В настоящее время ЗС ГО используется в качестве склада.

3. Фактическое состояние объекта

Состояние входных (основных и запасных) дверей и их защищенность - герметические двери неисправны, требуют замены.

Состояние входов и выходов, наличие защитных оголовков, загромождение (захламленность) входов, тамбуров, - входы в ЗС ГО не загромождены, оголовки вентиляции не предусмотрены по проекту.

Физическое состояние конструкций ЗС ГО (полов, потолков, стен; состояние гидроизоляции) - пол, потолок, стены неисправны, требуют косметического ремонта, гидроизоляция нарушена, имеются протечки. Санитарные узлы не предусмотрены по проекту.

Физическое состояние и работоспособность системы вентиляции - система вентиляции неисправна, фильтровентиляционное оборудование отсутствует.

Физическое состояние и работоспособность системы энергоснабжения - система энергоснабжения неисправна, дизельная электростанция – проектом не предусмотрена.

Состояние инженерно-технических систем (воздуховоды, водопроводы, теплоснабжение, канализацию, электросетей) – инженерно-технические системы неисправны, замена и ремонт не производились.

Состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования сооружений) - противовзрывные устройства на воздухозаборах и воздуховыбросах отсутствуют, обвалование сооружения по проекту не предусмотрено.

4. Экономическая эффективность

В настоящее время численность персонала, работающего в КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1»существенно сократилось по сравнению с 1991 годом более чем в 2 раза.

В п. 3 ред. ПостановленияПравительства РФ от 30.10.2019 N 1391внесены новые требования по назначению защитных сооружений ГО, так:

для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения)  создаются - укрытия.

На основании изложенного потребность в данном ЗС ГО как убежище -  отсутствует.

Специалистами КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» проведено обследование ЗС ГО, по результатам данного обследования были составлены сметы согласно которых определены затраты на восстановление ЗС ГО: убежище - ___ миллионов рублей; укрытие - ____ тыс. рублей.

Учитывая требования действующего законодательства в области гражданской обороны и защиты населения предлагается провести процедуру по изменению типа ЗС ГО убежище на укрытие в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» приказа МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Данная процедура существенно снизит финансовые затраты на восстановление и содержание ЗС ГО.

5. Выводы

Защитное сооружение гражданской обороны – «убежище» введено в эксплуатацию в 1954 году, находится в оперативном управлении КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1»  по своему техническому состоянию к приему укрываемых готово. В настоящее время в нуждах организации используется, согласно плана гражданской обороны «Краевая клиническая больница № 1» данный объект будет использоваться для укрытия нетранспортабельных больных и обслуживающего персонала. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» в организацияхне отнесенных к категории по гражданской обороне, защита работников,нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения) может быть предусмотрена в «укрытии» исходя из этого целесообразно провести работу по изменению типа защитного сооружения гражданской обороны что позволит существенно сократить финансовые затраты организации и повысить готовность защитного сооружения.

Приложения:

- Локальный сметный расчет на ремонт защитного сооружения в качестве укрытия на 2л. в 1 экз.

- Локальный сметный расчет на ремонт защитного сооружения в качестве убежищана 2л. в 1 экз.

Заместитель главного врача по

хозяйственным вопросам                                                              В.В.Щербатый

Начальник отдела по гражданской обороне

и мобилизационной работе                                                         З.П. Иножарская